Laboratorio de Circuitos Eléctricos – Cuadripolos
A2018
Prof. Gerardo Ceballos
Pre – Laboratorio: 

Realizar un marco teórico especificando las fórmulas a utilizar en la práctica (parámetros de cuadripolos, impedancias imagen, equivalente , T, etc).

Realizar las tablas correspondientes, realizar simulaciones y cálculos y llenar las tablas con todos los datos que se puedan calcular (trate de usar los mismos valores de resistencias que piensa usar en el laboratorio).
Estudiar Parámetros Imágen y cuadripolos.
Laboratorio y Postlaboratorio:

Para esta práctica tome como referencia la guía de laboratorio de Circuitos Eléctricos del Prof. Emidio Prata.
1. Monte el siguiente circuito, las resistencias las debe buscar previamente en el taller, escoja R1=gK, R2=sKRRRR (donde g es el número de su grupo y s el número de la sección).

[image: image2.png]Rg

R2

R1

R4

R3

RL




2. Por medio de un óhmetro, mida los parámetros de circuito abierto y cerrado
	Za1=
	Za2=
	Zc1=
	Zc2=


Compare estos valores medidos con los calculados previamente.
3. Calcule las impedancias imagen

	Z01=
	Z02=


4. Coloque como carga a la salida del cuadripolo un resistor de valor lo mas cercano posible a Z02
5. Conecte a la entrada un oscilador con salida balanceada de 600 ohm o 50 ohm ajustando la frecuencia a 500 Hz y una tensión de 5 Volt
6. Anote las corrientes y voltajes de entrada y salida del circuito
	V1=
	I1=
	V2=
	I2=


7. Calcule la impedancia de entrada (directamente con las resistencias del cuadripolo y de las carga)

	Z1calc=
	V1med/ I1med=
	Z01calc=

	ZLmed=
	V2med/ I2med=
	Z02calc=


Explique las posibles coincidencias de los datos.
8. Quitando la resistencia RL mida el voltaje de Thévenin. Cortocircuite los terminales de salida y mida la corriente de corto Ic. Calcule la corriente de Norton.

	VTHmed=
	ICmed=
	INcalc=


 Calcule la impedancia Z2 como impedancia de Thevenin:
	Z2calc=
	VTHmed/ INmed=


9. Usando una caja decádica de resistores, coloque como carga tres valores mayores y tres menores que el valor de Z02 y anote las correspondientes corrientes de salida
	Resistencia
	
	
	
	Z02
	
	
	
	

	Corriente
	
	
	
	
	
	
	
	


En el informe trace la curva PL versus RL y discuta el resultado. También calcule la constante de transmisión y la razón de tensión y corriente. Compruebe los resultados experimentales con los calculados o simulados. Discuta las eventuales diferencias.

10. Compruebe con las medidas realizadas que: 

a. Za1=Z01/tanh (
b. Zc1=Z01*tanh (
c. Za2=Z02/tanh (
d. Zc2=Z02*tanh (
11.  Calcule la transformación en T y Delta del cuadripolo:
	T1=
	T2=
	T3=

	Δ 1=
	Δ 2=
	Δ 3=


Monte el circuito, usando resistores de valores comerciales lo mas cercano posible a los valores calculados (use a lo máximo dos resistencias por valor).

12. Mida los parámetros de los Cuadrípolos equivalentes.

	
	Za1
	Za2
	Zc1
	Zc2

	Cuadripolo en T
	
	
	
	

	Cuadripolo en Δ
	
	
	
	


Calcule los parámetros de los Cuadrípolos equivalentes y compárelos con los medidos.
13. Compruebe la equivalencia de los tres Cuadrípolos conectando la misma entrada y la misma carga a la salida. Anote las tensiones y corrientes  de entrada y salida de los Cuadrípolos.

	
	Vg
	Rg
	RL
	V1
	I1
	V2
	I2

	Cuadripolo Original
	
	
	
	
	
	
	

	Cuadripolo en T
	
	
	
	
	
	
	

	Cuadripolo en Δ
	
	
	
	
	
	
	


Vg





Cuadripolo








[image: image1]